РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2009г. №112

п. Прямицыно

О согласовании производственной программы

ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" на 2010 год

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", ст. 16 Положения о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления поселка Прямицыно, утвержденного Решением Собрания депутатов поселка Прямицыно от 03 августа 2007 года №47,  п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Прямицыно" на 2010 год (приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Прямицыно                                                     А.В. Цуканов

Приложение №1

к Постановлению от 24.11.2009г. №112

"Утверждено"

Генеральный директор

ООО "ЖКХ поселка Прямицыно"

____________В.А. Пехов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" НА 2010 ГОД

ПАСПОРТ

производственной программы

Наименование     Производственная       программа  ООО "ЖКХ поселка

Прямицыно"  на   2010   год  (далее - Программа)

Заказчик

Программы        ООО "ЖКХ поселка Прямицыно"

Разработчик

Программы        ООО "ЖКХ поселка Прямицыно"

Цели Программы - Обеспечение     потребностей       населения,

предприятий  и  организаций поселка в  услугах

водоснабжения, водоотведения.

Основные         Обеспечить:

задачи           - ежесуточный отпуск  питьевой воды населению

Программы        поселка в объеме 0,5 тыс. м3/сут.;

- ежесуточный   отпуск     питьевой      воды

предприятиям  и  организациям поселка в объеме

0,03 тыс. м3/сут.;

- ежесуточное    отведение воды от  населения,

предприятий,   организаций  поселка в объеме

0,151 тыс. м3/сут.;

- полное соответствие качества питьевой  воды

СанПиН не  менее, чем в  95% проб,  отобранных

из контрольных  точек на  водопроводной   сети

поселка;

- показатели  отклонения   качества   питьевой

воды СанПиН в размере не более, чем в 5% проб,

отобранных   из   контрольных   точек       на

водопроводной  сети поселка, и не более, чем по

двум показателям в каждой пробе

Сроки

реализации

Программы        с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года

Основные         1. Обеспечение  и  организация стабильного  и

программные      безопасного  функционирования   водопроводно-

мероприятия      канализационной системы поселка.

2. Ремонт водопроводных   и

канализационных  сетей  и объектов.

3. Обеспечение   внедрения  современных

устройств   и   оборудования   для   контроля

водопотребления    и           предотвращения

нерационального расходования водных ресурсов.

Исполнители

мероприятий

Программы        ООО "ЖКХ поселка Прямицыно"

Объемы и         Финансовые затраты на выполнение  мероприятий

источники        Программы составляют 6054,1 тыс. руб.

финансирования   Источником  финансирования  являются денежные

Программы        средства,   получаемые  от  реализации  услуг

водоснабжения, водоотведения

Контроль за      Контроль   за   ходом   выполнения  Программы

ходом            осуществляет ООО "ЖКХ поселка Прямицыно";

реализации       Администрация поселка Прямицыно

Программы

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Прямицыно" (далее – ООО "ЖКХ поселка Прямицыно") действует на основании Устава, утвержденного 29.01.2007г., ОГРН 1074611000056.

Юридический и почтовый адрес ООО "ЖКХ поселка Прямицыно": 307200, Курская область, Октябрьский р-он, п. Прямицыно, ул. Коммунистическая, 73.

Производственная база ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" включает все необходимые основные средства для осуществления производственной деятельности.

1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена производственная программа

1.1. Система водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка Прямицыно базируется на использовании подземных вод. В системе водопроводного хозяйства поселка Прямицыно эксплуатируются 3 групповых водозабора, 6 артезианских скважин, 12 водоразборных колонок. Общая протяженность сетей водопровода составляет 28 км. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия. Групповой водозабор в северной части п. Прямицыно (ул. Школьная) состоит из двух рабочих скважин глубиной по 50 м., с расстоянием между ними 75м.; групповой водозабор на юго-восточной окраине п. Прямицыно (ул. Садовая) состоит из двух рабочих скважин глубиной 60 и 64 м. с расстоянием между ними 25м.; групповой водозабор на восточной окраине п. Прямицыно (ул. Полевая) состоит из двух рабочих скважин глубиной по 42 м., с расстоянием между ними 50 м. Все шесть скважин оборудованы для эксплуатации альб-сеноманского водоносного горизонта. Групповые водозаборы работают на территории с хорошо изученными условиями формирования запасов подземных вод, в том числе альб-сеноманского водоносного горизонта. Опыт эксплуатации действующих водозаборов с дебитами, подтверждает, что настоящие водозаборы работают в условиях установившегося режима.

Забор воды ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" осуществляется на основании лицензии, выданной Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу на срок – до 01.12.2012 года.

Максимальная величина водоотбора – 336,61 тыс. м3/год.

Общий водоотбор распределяется по водозаборам следующим образом:

- из группового водозабора в северной части п. Прямицыно (ул. Школьная) – 187,86 тыс. м3/год.

- из группового водозабора на юго-восточной окраине п. Прямицыно (ул. Садовая) – 57,98 тыс. м3/год.

- из группового водозабора на восточной окраине п. Прямицыно (ул. Полевая) – 90,77 тыс. м3/год.

Режим работы групповых водозаборов допускается прерывный.

В соответствие с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 и действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" заключило договор с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" на проведение бактериологических и физико-химических анализов питьевой воды.

Мониторинг подаваемой питьевой воды позволяет сделать вывод о том, что питьевая вода соответствует предъявляемым стандартам качества.

Реализация воды за 2008 год составила 172,0 тыс. м3. Объем добычи воды на 2010 год составит ок. 172,8 тыс. м3.

Часть объема добытой воды в процессе транспортировки теряется.

Основными потребителями питьевой воды в поселке являются: население – 90,7%, организации – 9,3%.

1.2. Система водоотведения

В настоящее время сточные воды от жилого фонда и организаций МО "Поселок Прямицыно" по напорным коллекторам поступают на поселковые очистные сооружения, которые находятся в нерабочем состоянии.

Система водоотведения поселка выполняет функции отведения бытовых и производственных сточных вод. Общая протяженность сетей канализации составляет ок. 10,0 км.

Для отвода хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод в аренде предприятия находятся 3 насосные станции канализации (КНС ул. Коммунистическая, КНС ул. Мирная, КНС ООО "ДСК"), в которых работают 5 насосов.

За 2008 год пропущено 52,3 тыс. м3 сточных вод, в том числе 33,7 тыс. м3 – от населения, 18,6 тыс. м3 – от организаций.

1.3. Основные проблемы, требующие решения

1. Для поддержания сетей в исправном и надежном состоянии необходим ежегодный капитальный ремонт (замена труб) 5% водопроводов или 1,4 км в натуральном выражении. Этот показатель е достигался ни разу из-за недостатка финансовых средств. Такое положение ведет к дальнейшему обветшанию сетей и росту аварийности. По состоянию на 01.10.2009 г. износ водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет более 80 процентов. Вместе с заметным ростом количества аварий на водопроводных сетях наблюдается тенденция ухудшения качества питьевой воды по химическим показателям. Все это является следствием физического износа трубопроводов холодного водоснабжения и вторичного загрязнения очищенной питьевой воды продуктами коррозии металлических труб. Ежемесячно предприятие несет затраты на ликвидацию аварий и ремонт водопроводных сетей.

2. Энергетическое хозяйство предприятия изношено и морально устарело, не отвечает современным требованиям как по надежности, так и по защищенности.

3. В настоящее время источником водоснабжения служат 6 артезианских скважин. Остановка даже одной скважины в зимнее время может привести к серьезной чрезвычайной ситуации, т.к. от нее питаются водой как организации, так и население прилегающих улиц. В связи с недостатком денежных средств строительство резервной скважины не представляется возможным, поэтому Программой предусматривается ремонт существующих водозаборных скважин.

4. Износ находящихся в эксплуатации (аренде) сетей водопровода и канализации составляет более 80%. В части решения этой проблемы необходимо:

-  выполнить реконструкцию очистных сооружений поселка Прямицыно;

-  выполнить реконструкцию существующих уличных сетей водопровода и канализации.

5.  Имеет место нерациональное расходование воды потребителями жилого фонда.

Для обеспечения учета и организации экономного расходования воды необходима установка приборов учета в жилом фонде.

Реализацию части мероприятий планируется осуществить за счет собственных средств предприятия. Данные мероприятия включены в производственную программу предприятия на 2010 год.

Производственная программа ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" для расчета тарифов на услуги водоснабжения разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 101.

Обоснование прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг произведено с использованием показателей производственной деятельности ООО "ЖКХ поселка Прямицыно", определенных на регулируемый период.

### 1.4. Обоснование необходимого объема и качества

предоставления услуг водоснабжения

Основой для разработки производственной программы является прогноз спроса и его возможных изменений на предстоящий период регулирования. Прогноз спроса в настоящей работе оценен путем определения числа потребителей на конец текущего периода регулирования и оценки потребления услуг водоснабжения каждой группой потребителей:

- для населения, проживающего в многоквартирных домах, на основании заключенных договоров, по приборам учета и по нормативам, утвержденным Собранием депутатов поселка Прямицыно.

- для прочих потребителей, юридических лиц, водопроводные вводы которых оборудованы приборами учета воды, с учетом фактически сложившегося водопотребления за 2008 год и 9 месяцев 2009 года.

В настоящее время существующих мощностей достаточно для обеспечения спроса в услугах водоснабжения и водоотведения.

2. Основные программные мероприятия

2.1. Мероприятия по обеспечению и организации стабильного и безопасного функционирования водопроводно-канализационной системы поселка

Для поддержания стабильного и безопасного функционирования систем водопровода и канализации поселка, а также с целью поддержания необходимого уровня надежности услуг требуется выполнение ряда технических мероприятий.

Мероприятия по  ремонту и техническому

обслуживанию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование видов работ | Планируемый ремонт на 2010 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | кол-во., шт. | тыс.руб. |
| 1 | Ремонт колонок | 5 | 20,0 |
| 2 | Ремонт и замена запасных частей насосных агрегатов | 6 | 40,0 |
| 3 | Частичная реконструкция существующих уличных сетей водопровода | 200 м | 300,0 |
| 4 | Замена задвижек | 10 | 30,0 |
| 5 | Восстановление колодцев | 5 | 10,0 |
| ИТОГО: | 400,0 |

Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию

системы водоотведения

| № п/п | Наименование видов работ | Планируемый ремонт на 2010 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | тыс.руб. |
| 1 | Замена задвижек | 3 | 12,0 |
| 2 | Замена обратных клапанов | 2 | 16,0 |
| Всего: | 28,0 |

С целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов ВКХ и норм по охране труда разработан комплекс мероприятий по охране труда, представленный далее.

МЕРОПРИЯТИЯ

по охране труда ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" на 2010 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Экономическое обоснование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Приобретение огнетушителей углекислотные ОУ (3 шт.) на водозаборы | 3 х 500 | 1500 |
| 2 | Приобретение жилетов сигнальных | 10 х 100 | 1000 |
| 3 | Приобретение ленты сигнальной для ограждения | 3 х 200 | 600 |
| 4 | Приобрести мед. аптечки | 6 х 200 | 1200 |
| 5 | Приобрести каски защитные 5 шт | 2 х 350 | 700 |
| ИТОГО: | 5000 |
| Водоотведение |
| 1 | Приобретение огнетушителей углекислотные ОУ (3 шт.) на КНС | 3 х 500 | 1500 |
| 2 | Приобрести каски защитные 3 шт | 3 х 500 | 1500 |
| 3 | Приобрести жилеты сигнальные 3 шт. | 3 х 100 | 300 |
| 4 | Обучение персонала по охране труда 1 чел | 1 х 1700 | 1700 |
| ИТОГО: | 5000 |

Реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить объем добычи воды в объемах, представленных в основных производственных показателях производственной программы предприятия на 2010 год.

3. Основные производственные показатели

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Фактические за 2008 г. | Ожидаемые за 2009 год | Планируемые на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.куб.м. | 180,5 | 181,3 | 181,3 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 52,3 | 55,7 | 55,7 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 172,0 | 172,8 | 172,8 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: - населению - организациям | тыс.куб.м. | 172,0 158,3 13,7 | 172,8 157,5 15,3 | 172,8 157,5 15,3 |
| 8 | Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3/ сут. | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 9 | Протяженность водопроводной сети | км | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 10 | Количество аварий | ед. | 30 | 35 | 35 |
| 11 | Ежесуточный отпуск питьевой воды физическим лицам (населению) | тыс.м3 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| 12 | Количество населения, получающие услуги водоснабжения | чел. | 4500 | 4500 | 4500 |
| 13 | Ежесуточный отпуск питьевой воды юридическим лицам | тыс.м3 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 14 | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| 15 | Численность всех работников основной деятельности | чел. | 14 | 13 | 14 |

Объем производства услуг определен как сумма объемов реализации воды, потерь. Объем потерь определен в соответствии со сложившимся общероссийским уровнем потерь в размере 4,7%.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Фактические за 2008 год | Ожидаемые за 2009 год | Планируемые на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс.куб.м. | 52,3 | 55,7 | 55,7 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 52,3 | 55,7 | 55,7 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: - населению - организациям | тыс.куб.м. | 52,3 33,7 18,6 | 55,7 35,2 20,5 | 55,7 35,2 20,5 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Количество аварий | ед. | 25 | 30 | 30 |
| 6 | Ежесуточное отведение сточных вод от населения, предприятий и организаций | м3 | 143,3 | 152,6 | 152,6 |
| 5 | Количество населения, пользующиеся услугой водоотведения | чел. | 985 | 985 | 985 |
| 6 | Объем потребления электроэнергии | кВт. ч | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 7 | Численность всех работников основной деятельности | чел. | 5 | 6 | 6 |

## Индикаторы качества

С целью выполнения мониторинга деятельности предприятия по добыче и реализации воды применяются производственно-технологические показатели и индикаторы, которые позволят предприятию оценить слабые места в данном виде деятельности и оценить результаты работы предприятия в сравнении с другими предприятиями.

Производственная деятельность предприятия характеризуется следующими показателями и индикаторами:

| Наименование норматива-индикатора | Область применения | Допустимые пределы | Планируемые на 2010 год | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические показатели |
| Аварийность систем водоснабжения и водоотведения (кол-во аварий на 1 км сети в год) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,1 - 0,2 | 1,71 | В среднем по России - 0,7 аварии на 1 км в год. Для достижения допустимого предела требуются инвестиции для проведения "залповой замены" не менее 8 - 10% сетей в год |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей: - "залповая замена" - нормативная для поддержания уровня надежности | 8 - 10 4 - 5 | 0,2 0,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых возможностей предприятия, ограничений в динамике тарифов, возможностей бюджета в целевом финансировании |
| Средняя стоимость замены 1 км сетей, млн. руб. | -//- | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,5 | Конкретное значение зависит от выбора рационального варианта реабилитации сетей, диаметра и материала трубопровода |
| Оснащенность приборами учета |
| - На домовых вводах, в % к общему кол-ву домов - В квартирах, в % к общему кол-ву квартир - Оснащенность приборами учета бюджетофинансируемых организаций, в % к общему числу организаций | Используется для прогнозирования оснащения приборами учета за счет различных источников финансирования | Сравнение с предыдущим периодом | - на домовых вводах - ; - в бюджетных организациях - 7 ед. (35%); - в индивидуальной застройке - 52 ед.; - на прочих предприятиях - 10 ед. (33%); | В среднем по России: - на домовых вводах - 10 - 15%; - в квартирах – 5-7%; - в бюджетных организациях - 45 - 50% - на прочих предприятиях - 70 - 80% |

4. Основные цели, задачи, сроки реализации

производственной программы

Целью производственной программы ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" является:

- обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций поселка в услугах водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности отводимых в водный объект с территории поселка сточных вод.

Исходя из приведенных ранее материалов, в 2010 году перед предприятием ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" стоят следующие задачи:

- ежесуточный отпуск  питьевой воды населению поселка в объеме 0,5 тыс. м3/сут.;

- ежесуточный   отпуск     питьевой      воды предприятиям  и  организациям поселка в объеме 0,03 тыс. м3/сут.;

- ежесуточное    отведение воды от  населения, предприятий,   организаций  поселка в объеме 0,151 тыс. м3/сут.;

- полное соответствие качества питьевой  воды СанПиН не  менее, чем в  95% проб, отобранных из контрольных  точек на  водопроводной   сети  поселка;

- показатели  отклонения   качества   питьевой воды СанПиН в размере не более, чем в 5% проб, отобранных   из   контрольных   точек       на  водопроводной  сети поселка, и не более, чем по двум показателям в каждой пробе

Срок реализации производственной программы - 2010 год.

5. Контроль за ходом реализации производственной программы

Реализация Программы предусматривает использование набора организационных, экономических и нормативно-правовых мер. Предусмотренные Программой мероприятия требуют финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов.

Программа является координирующей, и механизм ее реализации основывается на реализации всех мероприятий (как действующих, так и требующих внедрения), связанных с решением задач по обеспечению потребностей поселка Прямицыно в водоснабжении и водоотведении, а также повышением качества и надежности предоставляемых услуг. Логика реализации производственной Программы базируется на необходимости достичь целевых уровней стандартов качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

Контроль за реализацией Программы, оценка результатов будет осуществляться Администрацией поселка Прямицыно по данным, предоставляемым ООО "ЖКХ поселка Прямицыно".

6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности Программы

Эффективность реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

Основными социальными результатами Программы являются обеспечение населения поселка питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойное отведение сточных вод и улучшение в связи с этим условий жизни населения.

Мероприятия по реконструкции сооружений канализации позволят обеспечить очистку поступающих стоков в соответствии с предельно-допустимыми нормами сброса загрязняющих веществ, уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и улучшить экологическую обстановку в целом.

Вопрос о реконструкции  очистных сооружений поселка Прямицыно будет решаться в рамках инвестиционной программы.

Оценка экономической эффективности реализации Программы предполагает, что к концу регулируемого периода системы водопроводно-канализационного комплекса будут работать в условиях полного возмещения затрат через соответствующие тарифы платы за воду и канализацию. При этом значения показателей экономической эффективности будут находиться на приемлемом уровне: рентабельность не ниже 1%.

7. Ресурсное обеспечение реализации производственной программы

Ресурсным обеспечением реализации производственной программы служат средства, полученные от реализации услуг водоснабжения и водоотведения. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ООО "ЖКХ поселка Прямицыно", включают в себя затраты на оплату труда основного производственного персонала, затраты на электроэнергию, затраты на материалы и др.

Кроме этого, в состав финансовых потребностей включена прибыль предприятия, получаемая от деятельности по оказанию услуг водоснабжения, водоотведения, сформированная на основе прогноза затрат, подлежащих финансированию из прибыли.

Финансовые потребности, необходимые предприятию для обеспечения подъема количества воды, требуемой для обеспечения спроса, для осуществления водоотведения, в том числе потребности в электроэнергии, ремонте сооружений и оборудования в рамках производственной программы, техническом обслуживании, оплате труда рабочих, непосредственно занятых на насосных станциях, социальных отчислениях, а также цеховых и общехозяйственных расходах определены на основании сложившихся фактических затрат за 9 месяцев 2009 года, с применением индексов-дефляторов на 2010 год.

# Расчет себестоимости воды выполнен по стадиям технологического процесса на основании основных показателей системы водоснабжения и водоотведения, представленных в Производственной программе.

### Плановые показатели расходов по водоснабжению

### Затраты на оплату труда – 1142,6 тыс. руб.

По статье затрат "Заработная плата производственных рабочих" отражены расходы по фонду оплаты труда работников основного производства по соответствующим технологическим процессам. На предприятии применена повременно-премиальная система оплаты труда. Положением об оплате труда закреплена тарифная система организации заработной платы, основными элементами которой являются тарифные ставки, устанавливаемые в соответствии с профессией и квалификацией работников.

Численность персонала устанавливается на основании фактически сложившейся численности основных производственных рабочих за отчетный период – 13 чел.. Затраты на оплату труда определены на основании фактических затрат за 9 месяцев 2009 года. На 2009 год ожидаемый ФОТ составит 1010,0 тыс. руб. Заработную плату на 2010 г. планируется увеличить на 5%, что составит 1061,0 тыс. руб.

Также в связи с принятие в аренду артскважины и водонапорной башни, планируется увеличить численность на 1 человека, следовательно, расходы на з/плату составят:

1061 : 13 х 14 = 1142,6 руб.

### Затраты на отчисления заработной платы – 163,4 тыс. руб.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ организация применяет УСН, поэтому к фонду заработной платы применена ставка: 14,3%.

Затраты на отчисления заработной платы на 2010 год составят 1142,6 х 14,3% = 163,4 тыс.руб.

### Затраты на электроэнергию – 1372,0 тыс. руб.

В себестоимость услуг по водоснабжению включены затраты на электроэнергию, расходуемую на подъем и транспортирование воды по факту за 9 месяцев 2009 года, и составят:

| Факт. сумма на 2008 г. (тыс. руб.) | Факт. сумма за 9 месяцев 2009 года (тыс. руб.) | Ожидаемая сумма на 2009 год (тыс. руб.) | Индекс- дефлятор | Планируемая сумма на 2010 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 893,0 | 699,3 | 933,0 | 126,0 | 1176,0 |

### При этом, с ноября 2009 года в аренде предприятия находятся еще артскважина и водонапорная башня, поэтому в 2010 году вырастут затраты на электроэнергию: 1176 : 6 х 7 = 1372,0тыс.руб.

### Затраты на общехозяйственные расходы – 849,0 тыс. руб.

Расходы по этой статье за 9 мес. 2009 года составили 592,4 тыс.руб., при этом в структуре общехозяйственных расходов 59,7% занимают расходы на оплату труда и 40,3% - прочие расходы, таким образом, расходы за 2010 год составят :

(592,4 : 9 х 12) = 790,0 тыс.руб.

Индекс роста з/п – 105,0

рост прочих расходов – 110,7

Таким образом, расходы на з/п по общехозяйственным расходам составят:

(790 х 0,597) = 472,0 х 1,05 = 496,0 тыс.руб.

расходы по прочим составят:

(790,0 х 0,403) = 318,4 х 1,107 = 352,5 тыс.руб.

Всего расходы по данной статье составят: 849,0 тыс.руб.

Затраты на ГСМ

Расходы на ГСМ за 2009 год составят 142,2 тыс.руб.

Планируемые расходы на 2010 год: 142,2 х 1,107 = 156,4 тыс.руб.

Налоги

Сумма водного налога на 2010 год планируется в размере 35,0 тыс.руб.

Расходы на охрану труда составят 5,0 тыс.руб.

Аренда имущества

Согласно действующего договора аренды между Администрацией поселка Прямицыно и ООО "ЖКХ поселка Прямицыно", сумма арендной платы за использование имущества, предназначенного для водоснабжения жителей и организаций поселка, составляет 161,6 тыс.руб., соответственно и на 2010 год планируется аналогичная сумма.

Плановые показатели расходов по водоотведению

### Затраты на оплату труда – 732,8 тыс. руб.

По статье затрат "Заработная плата производственных рабочих" отражены расходы по фонду оплаты труда работников основного производства по соответствующим технологическим процессам. На предприятии применена повременно-премиальная система оплаты труда. Положением об оплате труда закреплена тарифная система организации заработной платы, основными элементами которой являются тарифные ставки, устанавливаемые в соответствии с профессией и квалификацией работников.

Численность персонала устанавливается на основании фактически сложившейся численности основных производственных рабочих за отчетный период – 6 чел. Затраты на оплату труда определены на основании фактических затрат за 9 месяцев 2009 года. На 2009 год ожидаемый ФОТ составит  663,2 тыс. руб. Заработную плату на 2010 г. планируется увеличить на 5%, что составит 732,8 тыс. руб.

### Затраты на отчисления заработной платы – 104,8 тыс. руб.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ организация применяет УСН, поэтому к фонду заработной платы применена ставка: 14,3%.

Затраты на отчисления заработной платы на 2010 год составят 732,8 х 14,3% = 104,8 тыс.руб.

### Затраты на электроэнергию – 68,0 тыс. руб.

В себестоимость услуг по водоснабжению включены затраты на электроэнергию, расходуемую на водоотведение по факту за 9 месяцев 2009 года, и составят:

| Факт. сумма на 2008 г. (тыс. руб.) | Факт. сумма за 9 месяцев 2009 года (тыс. руб.) | Ожидаемая сумма на 2009 год (тыс. руб.) | Индекс- дефлятор | Планируемая сумма на 2010 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | 40,5 | 54,0 | 126,0 | 68,0 |

### Затраты на общехозяйственные расходы – 585,0 тыс. руб.

Расходы по этой статье за 9 мес. 2009 года составили 408,9 тыс.руб., при этом в структуре общехозяйственных расходов 59,7% занимают расходы на оплату труда и 40,3% - прочие расходы, таким образом, расходы за 2010 год составят :

(408,9 : 9 х 12) = 545,2 тыс.руб.

Индекс роста з/п – 105,0

рост прочих расходов – 110,7

Таким образом, расходы на з/п по общехозяйственным расходам составят:

(545,2 х 0,597) = 325,5 х 1,05 = 341,8 тыс.руб.

расходы по прочим составят:

(545,2 х 0,403) = 219,7 х 1,107 = 243,2 тыс.руб.

Всего расходы по данной статье составят: 585,0 тыс.руб.

При этом, согласно отчетным данным за 2008 год, расходы на общехозяйственные расходы в 2008 году составляли 375,0 тыс.руб., поэтому на 2010 год принимаем сумму: 375,0  тыс.руб.

Затраты на ГСМ

Расходы на ГСМ за 2009 год составят 42,9 тыс.руб.

Планируемые расходы на 2010 год: 42,9 х 1,107 = 47,5 тыс.руб.

Расходы на охрану труда составят 5,0 тыс.руб.

Аренда имущества

Согласно действующего договора аренды между Администрацией поселка Прямицыно и ООО "ЖКХ поселка Прямицыно", сумма арендной платы за использование имущества, предназначенного для водоснабжения жителей и организаций поселка, составляет 121,6 тыс.руб., на в связи с тем, что имущество подлежит амортизации,  на 2010 год планируется сумма 90,0 тыс.руб..

Обеспечение реализации производственной Программы осуществляется за счет средств, получаемых от реализации услуг водоснабжения и водоотведения.

Определение ресурсного обеспечения производственной Программы произведено на основании фактических данных.

Определение затрат на материалы по сложившимся затратам не позволит обеспечить необходимый уровень качества и надежности предоставляемых услуг, в связи с чем для поддержания качества услуг на уровне прошлых периодов объем финансовых потребностей для приобретения материалов по содержанию, эксплуатации и ремонту оборудования и сооружений производственного назначения определен на основании расчетных данных исходя из степени первостепенности производства работ.

Расчет себестоимости воды и отвода сточных вод выполнен по стадиям технологического процесса на основании основных показателей системы водоснабжения и водоотведения. Полная себестоимость определена как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса и расходов на проведение аварийно-восстановительных работ, прочих прямых и общехозяйственных расходов.

### Калькуляция себестоимости питьевой воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт. за 2008 год. | Факт. за 9 мес. 2009 г. | Ожидаемые за 2009 год | Планируемые на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3 | 180,5 | 136,5 | 181,3 | 181,3 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 180,5 | 136,5 | 181,3 | 181,3 |
| 3 | Утечки и неучтенные расходы | тыс.м3 | 8,5 | 6,4 | 8,5 | 8,5 |
| 4 | Реализовано воды, всего в том числе - население - организации | тыс.м3 | 172,0 158,3 13,7 | 130,1 118,1 12,0 | 172,8 157,5 15,3 | 172,8 157,5 15,3 |
| 5 | Доходы, всего, в том числе - население - организации | тыс.руб. | 3278,3 3017,2 261,1 | 2950,7 2678,5 272,2 | 3919,1 3572,1 347,0 | 4663,9 4250,9 413,0 |
| 6 | Расходы, всего, в том числе | тыс. руб. | 3651,2 | 2584,0 | 3685,4 | 4590,3 |
|  | электроэнергия |  | 893,0 | 699,3 | 933,0 | 1372,0 |
|  | з/плата |  | 1035,8 | 720,5 | 1010,0 | 1142,6 |
|  | начисления на з/плату |  | 136,6 | 98,8 | 144,4 | 163,4 |
|  | общехозяйственные расходы |  | 898,9 | 592,4 | 790,0 | 849,0 |
|  | ГСМ |  | 233,0 | 106,7 | 142,2 | 156,4 |
|  | материалы |  | 259,3 | 215,6 | 287,5 | 450,3 |
|  | налоги |  | 27,0 | 11,8 | 27,0 | 35,0 |
|  | охрана труда |  | - | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
|  | Прочие, в том числе: з/части лабораторное исследование воды прочие (бол. листы, ремонт, карты оплаты) | тыс.руб | 167,6 162,9 4,7 | 138,9 93,6 - 45,3 | 185,2 124,8 - 60,4 | 255,0 160,0 5,0 90,0 |
|  | Аренда имущества | тыс.руб | - | - | 161,6 | 161,6 |
| 7 | Собираемость, всего в том числе - население - организации | % | 95,6 98,5 92,7 | 89,4 90,9 74,6 | 89,4 90,9 74,6 | 89,4 89,4 89,4 |
| 8 | Себестоимость 1 м3 | руб. | 21,22 | 19,86 | 21,59 | 26,56 |
| 9 | Рентабельность | % | - | 12,4 | 4,8 | 1,6 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф | руб. | 19,06 | 22,68 | 22,68 | 26,99 |
| 11 | Финансовый результат | тыс.руб | -372,9 | +366,7 | +233,7 | +73,6 |
| 12 | Затраты на мероприятия по повышению эффективности деятельности организации |  | 73,6 |

Калькуляция себестоимости сточной жидкости

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт. расходы за 2008 г. | Факт. за 9 мес. 2009г. | Ожидаемые за 2009г. | Планируемые на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Натуральный показатель, всего в том числе - население - организации | тыс.м3 | 52,3 33,7 18,6 | 41,8 26,4 15,4 | 55,7 35,2 20,5 | 55,7 35,2 20,5 |
| 2 | Доходы, всего, в том числе - население - организации | тыс.руб. | 970,7 625,5 345,2 | 923,4 583,2 340,2 | 1230,4 777,6 452,8 | 1463,8 925,1 538,7 |
| 3 | Расходы, всего, в том числе | тыс.руб | 983,9 | 1089,9 | 1574,8 | 1448,1 |
|  | электроэнергия |  | 40,6 | 40,5 | 54,0 | 68,0 |
|  | з/плата |  | 428,4 | 497,4 | 663,2 | 732,8 |
|  | начисления на з/плату |  | 56,7 | 70,2 | 93,6 | 104,8 |
|  | общехозяйственные расходы |  | 375,0 | 408,9 | 545,2 | 375,0 |
|  | ГСМ |  | 60,9 | 32,2 | 42,9 | 47,5 |
|  | материалы |  | 17,3 | 25,8 | 34,4 | 25,0 |
|  | охрана труда |  | - | - | 5,0 | 5,0 |
|  | Аренда имущества |  | - | - | 121,6 | 90,0 |
|  | Прочие, в том числе: зап. части б/лист |  | 5,0 5,0 | 14,9 14,9 - | 14,9 14,9 - | 16,5 16,5 - |
| 4 | Собираемость, всего, в том числе - население - организации | % | 93,2 94,9 91,5 | 82,8 90,4 69,8 | 83,0 83,0 83,0 | 83,0 83,0 83,0 |
| 5 | Себестоимость 1 м3 | руб. | 18,81 | 26,07 | 28,27 | 26,00 |
| 6 | Рентабельность | % | - | - | - | 1,1 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф | руб. | 18,56 | 22,09 | 22,09 | 26,28 |
| 8 | Финансовый результат | тыс.руб | -13,2 | -166,5 | -344,4 | +15,7 |

Производственная программа на 2010 год предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. Эксплуатация и текущий ремонт оборудования с учетом применения энергосберегающих технологий.

2. Эксплуатация и текущий ремонт сетей водопровода и канализации с учетом снижения материалоемкости.

3. Контроль качества воды.

## План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. |
| 1 | Модернизация систем учета и контроля на насосных станциях водопровода | 1 год | 50,0 | Сокращение потерь воды | -//- |
| 3 | Замена насосного оборудования в водозаборных скважинах | 1 год | 23,6 | Надежность работы водозабора, снижение потерь воды | -//- |
| Всего: | 73,6 |  |  |

## План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. |
| 1 | Ремонт помещений КНС | 1 год | 15,7 | Обеспечение надежности работы систем водоотведения | -//- |
| Всего: | 15,7 |  |  |